ΘΕΜΑ 2ο

2.1 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

| ΣΤΗΛΗ Α | ΣΤΗΛΗ Β |
| --- | --- |
| - Διακόπτης διαδοχής (ή κομιτατέρ) | α. |
| - Μονοφασικός Μετασχηματιστής | β. |
| - Διακόπτης απλός | γ. |
| - Αμπερόμετρο | δ. |
| - Διπολικός ρευματοδότης (πρίζα) με γείωση | ε. |
|  | στ. |

Μονάδες 10

2.2 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3 και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ το οποίο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.

1. Η μονάδα μέτρησης της έντασης του ηλεκτρικού ρεύματος είναι:

α.V (Volt)

β. Ω (Ωμ)

γ. Α (Ampere)

δ. W (Watt)

2. Ο τύπος της ισχύος σε εναλλασσόμενο τριφασικό κύκλωμα δίνεται από τον τύπο:

α. P=3*U*I*συνφ

β. P=U*I

γ. P=U*I*συνφ

δ. P=3*U*I*ημφ

3. Η τιμή έντασης του 10μF ισούται με:

α. 10-4F

β. 0,01 F

γ. 100 F

δ. 1 F

Μονάδες 15