ΘΕΜΑ 2ο
[bookmark: _GoBack]2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση,τη λέξηΣωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ήτη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α. Η ΔΕΗ έχει την υποχρέωση να φέρει την ηλεκτρική ενέργεια μέχρι τον πίνακα της οικίας. 
β. Στους στάβλους, οι διακόπτες τοποθετούνται ψηλά, ενώ οι συσκευές είναι τάσης 42V. 
γ. Η διανομή του εναλλασσόμενου ρεύματος πραγματοποιείται με τη βοήθεια τεσσάρων αγωγών: τρείς φάσεις και ένας ουδέτερος (σύστημα τριφασικό συνδεδεμένο κατά αστέρα με ουδέτερο).
δ. Στις εγκαταστάσεις φωτισμού κάτω των 40Α, με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι 8KW, η παροχή γίνεται με τριφασική παροχή τεσσάρων αγωγών και αγωγό γείωσης.
ε. Ο υποβιβασμός της μέσης τάσης σε χαμηλή τάση, πραγματοποιείται με τη βοήθεια μετασχηματιστών υποβιβασμού.
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2.2 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2 και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ το οποίο αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση.
1. Η τυποποιημένη μονοφασική/τριφασική τάση για την τροφοδότηση των κτιρίων στην Ελλάδα είναι:
α. 230/400V
	β. 110/190V
	γ. 150/300KV
	δ. 15000/20000V
2. Η μέση τάση δικτύου της ΔΕΗ είναι:
	α. 230/400V
	β. 15000/20000V
	γ. 150/300KV
	δ. 110/190V	
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