Θέμα 4ο

Αέρας ειδικού όγκου v = 0,2  m3Kg και πίεσης P = 43,05  ΚNm2 υφίσταται μια μεταβολή. Η σταθερά της ελαστικότητας του αέρα R = 0,287 KJKg⋅K . Εάν η τελική θερμοκρασία του αέρα είναι 127 οC και η ειδική θερμότητα υπό σταθερή πίεση Cp = 1,001  KJKg⋅K ,

να υπολογίσετε:

4.1. Την αρχική θερμοκρασία του αέρα Τ1.

Μονάδες  10

4.2. Την ειδική θερμότητα υπό σταθερό όγκο Cv.

Μονάδες 8

4.3. Την μεταβολή της εσωτερικής ενέργειας ανά μονάδα μάζας (Δu), εάν η μεταβολή είναι ισόχωρη.

Μονάδες  7