Θέμα 2o

2.1 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της θεμελιακής γείωσης συγκριτικά με τις άλλες τεχνικές γείωσης;

Μονάδες 5

2.2 Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ  της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

| Στήλη Α – Μέγεθος | Στήλη Β – Μονάδα Μέτρησης |
| --- | --- |
| 1. Φορτίο Q | α. Ω |
| 2. Ισχύς P | β. C |
| 3. Τάση V | γ. Α |
| 4. Ηλεκτρική ενέργεια W | δ. W |
| 5. Ένταση ρεύματος Ι | ε. V |
|  | στ. kWh |

Μονάδες 20