Θέμα 2ο

2.1

α) Σε ποιες τρεις (3) βασικές κατηγορίες διακρίνονται οι αγωγοί; (Μονάδες 5)

β) Τι ονομάζεται καλώδιο; (Μονάδες 5)

Μονάδες 10

2.2

α) Αναφέρατε τέσσερις (4) κατηγορίες καλωδίων ανάλογα με την χρήση για την οποία προορίζονται. (Μονάδες 10)

β) Τι είναι η τάση λειτουργίας ενός καλωδίου; (Μονάδες 5)

Μονάδες 15