Θέμα 2ο 
2.1
	α) Τι ονομάζεται ονομαστική τάση ενός καλωδίου; (Μονάδες 5)
	β) Έστω καλώδιο με ονομαστική τάση 500 Volt. Η τάση λειτουργίας ποια τιμή δεν πρέπει να υπερβεί; Αιτιολογήστε. (Μονάδες 10)
Μονάδες 15
2.2
Να συμπληρωθούν τα κενά στην παρακάτω παράγραφο.
Στα καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων, για τις τρεις φάσεις χρησιμοποιούμε τους αγωγούς με τα χρώματα: …(1)…, …(2)…, …(3)…. Για τον ουδέτερο χρησιμοποιούμε το …(4)… ανοιχτό και για τη γείωση το …(5)…/…(6)… (…(7)… με …(8)… ρίγα). 
Μονάδες 10 

