Θέμα 2ο

2.1

α) Τι ονομάζεται ονομαστική τάση ενός καλωδίου; (Μονάδες 5)

β) Έστω καλώδιο με ονομαστική τάση 500 Volt. Η τάση λειτουργίας ποια τιμή δεν πρέπει να υπερβεί; Αιτιολογήστε. (Μονάδες 10)

Μονάδες 15

2.2

Να συμπληρωθούν τα κενά στην παρακάτω παράγραφο.

Στα καλώδια εσωτερικών εγκαταστάσεων, για τις τρεις φάσεις χρησιμοποιούμε τους αγωγούς με τα χρώματα: …(1)…, …(2)…, …(3)…. Για τον ουδέτερο χρησιμοποιούμε το …(4)… ανοιχτό και για τη γείωση το …(5)…/…(6)… (…(7)… με …(8)… ρίγα).

Μονάδες 10