Θέμα 2ο

2.1

α) Η τάση η οποία προσδιορίζει τα όρια συνεχούς λειτουργίας του και αποτελεί μέρος των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του καλωδίου.

β) 550 Volt.

500·10% = 50 Volt. Άρα 500 + 50 = 550 Volt.

2.2

(1) – καφέ

(2) – μαύρο

(3) – μαύρο

(4) – μπλέ

(5) – πράσινο

(6) – κίτρινο

(7) – κίτρινο

(8) – πράσινη