Θέμα 2ο

2.1

Να συμπληρωθούν τα κενά στην παρακάτω πρόταση:

Σε καλώδια παλαιάς κατασκευής συναντάμε ως χρώμα μιας φάσης το …(1)…, του ουδετέρου το …(2)… και της γείωσης το …(3)….

Μονάδες 10

2.2

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ):

α) Ο συνδυασμός δύο χρωμάτων επιτρέπεται μόνο για το πράσινο/κίτρινο της γείωσης.

β) Οι αγωγοί δεν επιτρέπεται να φέρουν μόνο πράσινο ή μόνο κίτρινο χρώμα, για να ξεχωρίζουν από τη γείωση.

γ) Το είδος του καλωδίου που θα επιλέξουμε τελικά εξαρτάται από την χρήση για την οποία προορίζεται.

Μονάδες 15