Θέμα 2ο

2.1

Να αντιστοιχίσετε κάθε στοιχείο της στήλης Α με ένα στοιχείο από την στήλη Β. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει:

| Στήλη Α |  | Στήλη Β |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ασφάλεια τήξης | α. |  |
| 2. | Διακόπτης απλός | β. |  |
| 3. | Διακόπτης αλέ-ρετούρ | γ. |  |
| 4. | Διακόπτης κομιτατέρ | δ. |  |
| 5. | Διακόπτης αλέ-ρετούρ μεσαίος | ε. |  |
|  |  | στ. |  |

Μονάδες 15

2.2

Ποιες είναι οι βασικές απαιτήσεις μιας Ε.Η.Ε. (Εσωτερικής Ηλεκτρικής Εγκατάστασης);

Μονάδες 10