Θέμα 2ο

  - Τι ονομάζεται καλώδιο;

Μονάδες: 4

  - Να γίνει η παρακάτω αντιστοίχιση:

| Αγωγοί |  | Αποτελούνται: |
| --- | --- | --- |
| 1. Μονόκλωνοι |  | α. από πολλά σύρματα ομοκεντρικά, στριμμένα σε διαδοχικά στρώματα |
| 2. Πολύκλωνοι |  | β. το κάθε στριμμένο σύρμα αποτελείται από αρκετά συρματίδια |
| 3. Λεπτοπολύκλωνοι |  | γ. από ένα συμπαγές σύρμα κυκλικής διατομής. |

Μονάδες: 6

  - Ποια κατηγορία αγωγών θα χρησιμοποιήσω ώστε να αντέχει σε υψηλές θερμοκρασίες. Επιλέξτε την σωστή απάντηση.

α. Εσωτερικών εγκαταστάσεων  β.   Νεοπρενίου 	γ.    Σιλικόνης 	δ.   Ισχύος

Μονάδες: 5

  - Ποια κατηγορία αγωγών θα χρησιμοποιήσω σε ονομαστική τάση μεγαλύτερη των 600/1000 V. Επιλέξτε την σωστή απάντηση.

                - Εσωτερικών εγκαταστάσεων  β. Οργάνων   γ. Ενέργειας ή Ισχύος  δ.   Υποβρύχια

Μονάδες: 5

  - Ονομαστική τάση ενός καλωδίου είναι η τάση που προσδιορίζει τα όρια συνεχούς λειτουργίας του και αποτελεί μέρος των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του καλωδίου.

Σωστό                   Λάθος                                                                                     Μονάδες: 5