Θέμα 2ο

  - Να γίνει η παρακάτω αντιστοίχιση. Μπορεί να είναι περισσότερες από μία απαντήσεις για τα χρώματα σε κάθε αγωγό.

| Αγωγοί |  | Χρώμα: |
| --- | --- | --- |
| 1. Φάση |  | α. μαύρο |
| 2. Ουδέτερος |  | β. μπλε |
| 3. Γείωση |  | γ. κόκκινο |
|  |  | δ. καφέ |
|  |  | ε. πράσινο/κίτρινο |
|  |  | στ. γκρί |

Μονάδες: 10

  - Σας δίνεται το εξής καλώδιο H05VV-F 3X1,5mm² Λευκό. Τι καταλαβαίνετε για:

- την τάση λειτουργίας (05)

- υλικό μόνωσης αγωγού (V)

- υλικό μανδύα (V)

- είδος αγωγού (F)

- διατομή αγωγού

Μονάδες 15