Ενδεικτικές Απαντήσεις

Θέμα 2ο
2.1. 
Να γίνει η παρακάτω αντιστοίχιση: 
1 -> α, δ, στ
2 -> β
3 -> ε

2.1. Σας δίνεται το εξής καλώδιο H05VV-F 3X1,5mm² Λευκό. Τι καταλαβαίνετε για:
1. την τάση λειτουργίας  :  05 -> 300/500V
2. υλικό μόνωσης αγωγού :  V -> P.V.C.
3. υλικό μανδύα :  V - >P.V.C.
4.  είδος αγωγού	:  F - Εύκαμπτος αγωγός	
5. διατομή:   1,5mm2			


