Θέμα 2o

Να γράψετε τον αριθμό κάθε κενού του παρακάτω κειμένου και, δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. Λέξεις που δίνονται: μόνωσης, διατομή, καλώδιο, τάση, συνθήκες.

α. _______________ (1) ονομάζεται το σύνολο ενός ή περισσοτέρων μονωμένων αγωγών που βρίσκονται μέσα στο ίδιο περίβλημα.

β. Ονομαστική ________________ (2) ενός καλωδίου είναι η τάση η οποία προσδιορίζει τα όρια συνεχούς λειτουργίας του και αποτελεί μέρος των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του καλωδίου.

γ. Η μεγαλύτερη επιτρεπόμενη ένταση για έναν αγωγό εξαρτάται από τρεις παράγοντες:

- τη _______________ (3),

- το είδος της _______________ (4),

- τις _______________ (5) τοποθέτησης και λειτουργίας.

Μονάδες 25