Θέμα 2o

Να γράψετε τον αριθμό κάθε κενού του παρακάτω κειμένου και, δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. Λέξεις που δίνονται: ασφάλειες, ρεύματος, βραχυκύκλωμα, αυτόματες, τήξης.

α. Οι _______________ (1) είναι μηχανισμοί οι οποίοι διακόπτουν την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη την ηλεκτρική εγκατάσταση ή σε επιμέρους κυκλώματα της εγκατάστασης, όταν εμφανιστούν μεγάλες τιμές _______________ (2), που οφείλονται σε _______________ (3) ή σε υπερφόρτωση.

β. Ανάλογα με την αρχή λειτουργίας τους, οι ασφάλειες διακρίνονται σε:

- _______________ (4) ασφάλειες

- Ασφάλειες _______________ (5)

Μονάδες 25