Θέμα 4o

Ένα ηλεκτρικό ψυγείο ισχύος P=4400W τροφοδοτείται μέσω καλωδίου από δίκτυο, τάσης V=220V.

Πίνακας

| Μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση σε A | Διατομή του αγωγού σε mm2 |
| --- | --- |
| 14 | 1,5 |
| 20 | 2,5 |
| 25 | 4 |
| 33 | 6 |
| 43 | 10 |
| 60 | 16 |

Να υπολογίσετε:

4.1 την ένταση I του ρεύματος του ηλεκτρικού ψυγείου.

Μονάδες 15

4.2 τη διατομή S του αγωγού βάσει του παραπάνω πίνακα.

Μονάδες 10