Θέμα 4o 
Ένα ηλεκτρικό ψυγείο ισχύος P=4400W τροφοδοτείται μέσω καλωδίου από δίκτυο, τάσης V=220V. 
Πίνακας
	Μέγιστη επιτρεπόμενη ένταση σε A
	Διατομή του αγωγού σε mm2

	14
	1,5

	20
	2,5

	25
	4

	33
	6

	43
	10

	60
	16


  
Να υπολογίσετε:
4.1 την ένταση I του ρεύματος του ηλεκτρικού ψυγείου.
Μονάδες 15
4.2 τη διατομή S του αγωγού βάσει του παραπάνω πίνακα.
Μονάδες 10
