ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

4.1

P=V*I→I=PV→I=4400220=20A

4.2

Από τον πίνακα βρίσκουμε ότι για 20Α θα επιλέξουμε αγωγό διατομής S=2,5mm2 αφού η συγκεκριμένη διατομή αφορά σε ρεύμα με μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή τα 20Α.