Ενδεικτικές Απαντήσεις

Θέμα 4ο

Οι διπολικοί ραγοδιακόπτες από 25 έως 40Α, χρησιμοποιούνται για ηλεκτρική κουζίνα, θερμοσίφωνες, πλυντήρια κ.λπ.