Θέμα 4ο

  - Πότε απαιτείται ηλεκτρική θωράκιση σε ορισμένα καλώδια; Τι προσφέρει και πως επιτυγχάνεται;

Μονάδες: 10

  - Από τις διάφορες κατηγορίες καλωδίων που γνωρίζετε, ποιο καλώδιο και γιατί, θα χρησιμοποιούσατε σε χώρο με απότομες αλλαγές της θερμοκρασίας;

Μονάδες: 15