ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

Δίνεται απλός ξυλότυπος μικρής εξοχικής κατοικίας που αποτελείται από δύο πλάκες. Οι διαστάσεις είναι εξωτερικές και είναι σε μέτρα. Το πλάτος των δοκών είναι 25 εκ. και το ύψος τους 40 εκ. Τα στοιχεία, καθώς και τα απαιτούμενα μήκη του άνω μέρους των καμπτόμενων οπλισμών αναγράφονται στο σχέδιο.

2) Ζητείται να σχεδιαστεί με μολύβι και τα κατάλληλα πάχη γραμμών ο ξυλότυπος και οι ενδεικτικοί οπλισμοί σε κλίμακα σχεδίασης 1:50, σύμφωνα με τις αναγραφόμενες διαστάσεις και τους κανόνες ορθής σχεδίασης. Να μην σχεδιαστούν οι αναγραφόμενες διαστάσεις. (μονάδες 25)

4) Να σχεδιαστεί με μολύβι και τα κατάλληλα πάχη γραμμών, σε κλίμακα 1:20 και σε θέση της επιλογής σας, εγκάρσια τομή της πλάκας Π1, καθώς και τα αντίστοιχα αναπτύγματα οπλισμού (μονάδες 25)

ΞΥΛΟΤΥΠΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ