Θέμα 4ο 
4.1

Σε τριφασικό κύκλωμα πολικής τάσης U = 400 Volt, κάποιο φορτίο με συντελεστή ισχύος συνφ = 0,8 διαρρέεται από ένταση ρεύματος Ι = 2 Α. Να υπολογιστεί η ισχύς P που καταναλώνει το φορτίο. Δίνεται  .
Μονάδες 15
4.2

Σε τριφασικό φορτίο συνδεδεμένο κατά αστέρα με ουδέτερο, η πολική τάση είναι uπ = 400 Volt. Πόση είναι η φασική τάση uφ; Δίνεται  .
Μονάδες 10
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