Θέμα 4ο

4.1

Σε τριφασικό κύκλωμα πολικής τάσης U = 400 Volt, κάποιο φορτίο με συντελεστή ισχύος συνφ = 0,8 διαρρέεται από ένταση ρεύματος Ι = 2 Α. Να υπολογιστεί η ισχύς P που καταναλώνει το φορτίο. Δίνεται  .

Μονάδες 15

4.2

Σε τριφασικό φορτίο συνδεδεμένο κατά αστέρα με ουδέτερο, η πολική τάση είναι uπ = 400 Volt. Πόση είναι η φασική τάση uφ; Δίνεται  .

Μονάδες 10