ΘΕΜΑ 4ο

Το παρακάτω σχήμα είναι ένα ενδεικτικό μονογραμμικό σχέδιο φωτισμού σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του σχολικού βιβλίου. Ζητείται:

4.1 Να πραγματοποιήσετε τη συρμάτωση στον ηλεκτρικό πίνακα που σας δίνεται. Απαιτείται η σύνδεση μόνο της ενδεικτικής λυχνίας της κουζίνας.

Μονάδες 20

4.2 Να ορίσετε τις ενδεικτικές τιμές στους διακόπτες και τις ασφάλειες.

Μονάδες 5

Σημείωση: Στον ηλεκτρικό πίνακα έχουμε γενική ασφάλεια τήξεως αντί για αυτόματη μονοπολική.

ΜΠΑΡΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟΥ

N          L         PE

2           Ν

1            Ν

ΜΠΑΡΑ ΓΕΙΩΣΗΣ

ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ ΜΑΘΗΤΗ_______________________________ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ___/___/____

ΣΧΟΛΕΙΟ__________________________________________ ΣΧ. ΕΤΟΣ_______________

ΣΧΟΛΕΙΟ__________________________________________ ΣΧ. ΕΤΟΣ_______________