Θέμα 2o

2.1 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α των γραμμών του ψυχρομετρικού χάρτη και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση για το θερμοδυναμικό χαρακτηριστικό του αέρα. Σημειώνεται πως ένα από τα γράμματα της στήλης Β θα περισσέψει.

| ΣΤΗΛΗ Α (Γραμμές ψυχρομετρικού χάρτη) | ΣΤΗΛΗ Β (Θερμοδυναμικό χαρακτηριστικό αέρα) |
| --- | --- |
| 4 3 2 1 | α. Θερμοκρασία σημείου δρόσου |
|  | β. Ειδικός όγκος |
|  | γ. Θερμοκρασία υγρού βολβού |
|  | δ. Σχετική υγρασία |
|  | ε. Ειδική υγρασία |

Μονάδες 16

2.2 Ο αέρας ενός χώρου έχει θερμοκρασία σημείου δρόσου tdp = 18 oC. Να εξηγήσετε τι θα συμβεί στην επιφάνεια ενός κουτιού αναψυκτικού που βγήκε από το ψυγείο και έχει θερμοκρασία 8 oC.

Μονάδες 9