ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
Θέμα 4ο
4.1 ­ 4.2
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4.3
Στο σημείο 1 η ενθαλπία είναι h1 = 64,3  και στο σημείο 2 η ενθαλπία είναι h2 = 48 .
Η λανθάνουσα διαφορά ενθαλπίας ΔhL υπολογίζεται από τη σχέση:
ΔhL = h1 – h2 ⇨ ΔhL = 64,3  - 48  ⇨ ΔhL = 16,3 

4.4
Στο σημείο 1 ο ειδικός όγκος είναι v = 0,87  
Η μάζα του αέρα του χώρου είναι m =  , δηλαδή:
m =  ⇨ m = 400 Kg
Η λανθάνουσα θερμότητα QL υπολογίζεται από τη σχέση:
QL = m · ΔhL ⇨ QL = 400 Kg · 16,3  ⇨ QL = 6520 kJ
image1.png
30
291

2
27
2|

R

FIES

oaa e

TEESHIE) CTETE
e

305

2,

o
5=
S
I
o





