Θέμα 4ο

Σ’ έναν κλιματιζόμενο χώρο ο κλιματιζόμενος αέρας έχει τα παρακάτω ψυχρομετρικά χαρακτηριστικά :

σχετική υγρασία φ1=50%

θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου tdb =30 oC

ειδική υγρασία w1 = 13,5 gr/kg
ειδική ενθαλπία h1 = 65 kj/kg

Θέλουμε να κατεβάσουμε τη ειδική υγρασία του αέρα στα w2 = 5,5 gr/kg διατηρώντας τη θερμοκρασία ξηρού θερμομέτρου σταθερή ενώ ο αέρας στο χώρο να έχει ειδική ενθαλπία h2 = 43 kj/kg.

Δίνεται η μάζα του αέρα του χώρου m = 500 kg.

Ζητείται:

α. Να απεικονίσετε τα παραπάνω ψυχρομετρικά χαρακτηριστικά του κλιματιζόμενου αέρα στις αντίστοιχες γραμμές του ψυχρομετρικού χάρτη δημιουργώντας ένα δικό σας σχήμα με τον ψυχρομετρικό χάρτη. (Mονάδες 15)

β. Να υπολογίσετε τη λανθάνουσα θερμότητα QL. (Mονάδες 10)

Μονάδες 25