ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ:

Θέμα 4ο

4.1.    4.2

4.3.

|  | Θερμοκρασία υγρού βολβού twb (οC) | Ειδική υγρασία W (g/Kg) | Ενθαλπία h (Kj/Kg) | Ειδικός όγκος (m3/Kg) | Θερμοκρασία σημείου δρόσου tdp (οC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Κατάσταση 1 | 15,4 | 7 | 43 | 0,852 | 9,6 |
| Κατάσταση 2 | 18,6 | 11,2 | 53 | 0,857 | 15,8 |