Θέμα 2ο

2.1 Να γράψετε τον αριθμό  κάθε ενός από τα παρακάτω κενά στην πρόταση και, δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι 3  από τις λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται: αλλαγής, ένδειξης, διάγνωσης, επισκευής, μέτρησης, μεθοδολογίας.

Η διαδικασία της __________ (1) ξεκινά από την εμφάνιση κάποιου συμπτώματος ή κάποιας  __________(2) (οπτικής ή ηχητικής), ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά. Το επόμενο βήμα είναι να πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες μετρήσεις, με προκαθορισμένη σειρά, στα εξαρτήματα του συστήματος από όπου είναι πιθανόν να προέρχεται η βλάβη και να εντοπισθεί η αιτία της. Κατόπιν πραγματοποιείται η διαδικασία της __________(3) της βλάβης και τέλος η δοκιμή ή η επιβεβαίωση ότι σταμάτησαν τα συμπτώματα της βλάβης και όλα λειτουργούν σωστά.

Μονάδες 9

2.2 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4  από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει .

Τα όργανα και οι συσκευές μέτρησης ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με κάποιο κριτήριο, όπως:

| Στήλη Α | Στήλη Β |
| --- | --- |
| 1. Αναλογικά | α. όταν έρχονται σε επαφή με το μέγεθος, που μετρούν |
| 2. Ψηφιακά | β. όταν απαιτούν πηγή ενέργειας για τη λειτουργία τους |
| 3. Επαφής | γ. όταν έχουν ένδειξη μεταβαλλόμενη με μικρά βήματα |
| 4. Καταγραφικά | δ. όταν αποτυπώνουν σε χαρτί τις μετρούμενες ενδείξεις |
|  | ε. όταν έχουν συνεχώς μεταβαλλόμενη ένδειξη |

Μονάδες 16