Θέμα 2ο

2.1 Να γράψετε τον αριθμό της κάθε πρότασης από τις παρακάτω και, δίπλα, μία από τις λέξεις που συμπληρώνει σωστά την πρόταση. (Σημειώνεται ότι 3  από τις λέξεις θα περισσέψουν).

Λέξεις που δίνονται: προβολή, εισαγωγή, καταστροφή, μέτρηση, σύγκριση, αντικατάσταση.

- Με τον όρο “μέτρηση”, εννοείται η __________ ενός μεγέθους ή μιας κατάστασης με ένα άλλο ομοειδές μέγεθος ή κατάσταση, το οποίο θεωρείται σταθερό, αμετάβλητο ή πιο απλά “σωστό”.

- Υπάρχουν και περιπτώσεις που απαιτείται το μετρούμενο μέγεθος να βρίσκεται μεταξύ κάποιων ορίων, δηλαδή ενός μέγιστου και ενός ελάχιστου ορίου που θεωρούνται “σωστά” ή “αναγκαία”, προκειμένου να λειτουργεί σωστά ένας μηχανισμός ή ένα σύστημα, χωρίς να υπάρξει __________ του.

- Χρειάζεται ένα ποσοστό χρόνου 70% για τον εντοπισμό μιας βλάβης και 30% για επισκευή, που συνήθως σήμερα “επισκευή” σημαίνει “__________ ” του ελαττωματικού εξαρτήματος.

Μονάδες 9

2.2 Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4,   από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει .

Τα όργανα και οι συσκευές μέτρησης ταξινομούνται σε διάφορες κατηγορίες, ανάλογα με κάποιο κριτήριο, όπως:

| ΣΤΗΛΗ Α | ΣΤΗΛΗ Β |
| --- | --- |
| 1. Ενεργά | α. όταν έρχονται σε επαφή με το μέγεθος, που μετρούν |
| 2. Ενδεικτικά | β. όταν δεν έρχονται σε επαφή με το μέγεθος, που μετρούν |
| 3. Παθητικά | γ. όταν απαιτούν πηγή ενέργειας για τη λειτουργία τους |
| 4. Μη επαφής | δ. όταν δεν απαιτούν πηγή ενέργειας για τη λειτουργία τους |
|  | ε. όταν έχουν ένδειξη, μόνον όταν λειτουργούν |

Μονάδες 16