Θέμα 20

2.1 Με βάση το Σχήμα 1 που απεικονίζει τα μέρη της κεφαλής μίξης ενός καυστήρα αερίου, να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη Στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ της Στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

Σχήμα 1

| ΣΤΗΛΗ Α | ΣΤΗΛΗ Β |
| --- | --- |
| 1. | α) Διασκορπιστής. |
| 2. | β) Ηλεκτρόδιο ιονισμού. |
| 3. | γ) Ηλεκτρόδιο έναυσης. |
| 4. | δ) Κεφαλή καύσης. |

Μονάδες 16

2.2 Να αναφέρετε τα πλεονεκτήματα των ατμοσφαιρικών καυστήρων αερίου.

Μονάδες 9