Θέμα 4o

Σε μια ψυκτική διάταξη η ισχύς του συμπιεστή είναι 5 kW και η απορριπτόμενη θερμική ισχύς στον συμπυκνωτή είναι 12 kW. Η μανομετρική πίεση κατάθλιψης είναι 8 bar και η σχέση (λόγος) συμπίεσης CR = 6. Δίνεται η ατμοσφαιρική πίεση Patm = 1 bar.

Να υπολογίσετε:

α) Την απόλυτη πίεση στην κατάθλιψη. (Μονάδες 5)

β) Την απόλυτη πίεση  στην αναρρόφηση. (Μονάδες 7)

γ) Την ψυκτική ισχύ της εγκατάστασης. (Μονάδες 7)

δ) Τον συντελεστή συμπεριφοράς COP. (Μονάδες 6)

Δίνεται η ατμοσφαιρική πίεση Patm = 1 bar.

Μονάδες 25