Θέμα 4ο
Με την εισαγωγή των παλινδρομικών μηχανών και των ατμοστροβίλων περίπου στα τέλη του 19ου αιώνα διαπιστώνεται ο παραγκωνισμός των φλογαυλωτών λεβήτων και η καθιέρωση των υδραυλωτών. 
α. Ποια σημεία - μειονεκτήματα των φλογαυλωτών ατμολεβήτων δικαιολογούν την ανεπάρκειά τους και την πλήρη αντικατάστασή τους από τους υδραυλωτούς ατμολέβητες; (Μονάδες 20)
β. Γιατί οι υδραυλωτοί λέβητες χαρακτηρίζονται ως ταχείας ατμοπαραγωγής; (Μονάδες 5)

Μονάδες 25
