ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4ο

α. Τα μειονεκτήματα των φλογαυλωτών ατμολεβήτων είναι τα εξής:

- Λόγω μεγάλων διαμέτρων, απαιτούν μεγάλα πάχη και έχουν επομένως μεγάλο βάρος και όγκο.

- Δεν μπορούν να αναπτύξουν μεγάλες πιέσεις.

- Έχουν μεγάλη ευπάθεια στις διαστολές.

- Χρειάζονται μεγάλο χρόνο για ατμοποίηση και δεν μπορούν να ανταποκριθούν γρήγορα στις απαιτήσεις ατμοπαραγωγής.

β. Ορισμένοι τύποι από αυτούς μπορούν να ατμοποιήσουν μέσα σε 11/2 ώρα και στην ανάγκη μέσα σε μια ώρα σε αντίθεση με τους φλογαυλωτούς οι οποίοι χρειάζονται 12 ως 24 ή και 48 ώρες.