Θέμα 2ο
2.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.
α. Μια δεξαμενή υγραερίου δύναται να εγκατασταθεί στο δώμα ενός κτιρίου.
β. Οι υπέργειες δεξαμενές εδράζονται σε βάσεις από οπλισμένο σκυρόδεμα.
γ. Η πολυβαλβίδα, εξάρτημα της δεξαμενής υγραερίου, περιλαμβάνει όργανο ένδειξης της μέγιστης στάθμης του υγραερίου, με μέγιστο όριο το 80% του όγκου της δεξαμενής.
δ. Η πολυβαλβίδα, εξάρτημα της δεξαμενής υγραερίου, περιλαμβάνει μανόμετρο γλυκερίνης που μετρά από 0 έως 5 bar.
ε. Το υγραέριο αποθηκεύεται σε κατάλληλες δεξαμενές σε αέρια κατάσταση.
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2.2 Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται μια τυπική δεξαμενή υγραερίου με τα εξαρτήματα της. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα της στήλης Β θα περισσέψει.
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