ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4o

α) Πρέπει να εγκατασταθούν δύο γραμμές. Συγκεκριμένα:

- Γραμμή τροφοδότησης του καυστήρα

- Γραμμή επιστροφής πλεονάζοντος πετρελαίου από τον καυστήρα.

β) Για τη σύνδεση της δεξαμενής πετρελαίου πρέπει να εγκατασταθούν τα ακόλουθα εξαρτήματα:

- Διακόπτης πετρελαίου

- Φίλτρο πετρελαίου

- Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα πετρελαίου.