ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 4o

Ο χώρος που θα επιλέξουμε να εγκατασταθεί η υπέργεια δεξαμενή αερίων καυσίμων πρέπει να πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Αποστάσεις ασφαλείας μεταξύ μεμονωμένων δεξαμενών αλλά και μεταξύ των υπόλοιπων στοιχείων του χώρου (οργάνων, εξαρτημάτων κτλ.)

2. Εύκολη και γρήγορη πρόσβαση του βυτιοφόρου που θα γεμίζει τη δεξαμενή με αέριο.

3. Αποφυγή γειτνίασης της δεξαμενής με βόθρους, πηγάδια ή κανάλια απορροής υδάτων.

4. Αποφυγή τοποθέτησης της δεξαμενής σε σημεία που το έδαφος έχει κοιλώματα για λόγους ασφαλείας.