Θέμα 2o

2.1 Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 των στοιχείων της Στήλης Α, με ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ  των στοιχείων της Στήλης Β. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

| Στήλη Α | Στήλη Β |
| --- | --- |
| 1. η | α. Νεισ-Ν |
| 2. Ναπ | β. ΝΝ+Ναπ |
| 3. Ν | γ. 9554*Nn |
| 4. Ta | δ. U*I1000 σε KW |
| 5. Nεισ | ε. Ν+Ναπ |
|  | στ. K*f*wo*Φ |

Μονάδες 15

2.2 Μια γεννήτρια συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) παρουσιάζει σπινθηρισμούς στο συλλέκτη. Να αναφέρετε ονομαστικά τις πιθανές αιτίες αυτής της βλάβης.

Μονάδες 10