ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

1 – β

2 – α

3 – δ

4  - γ

5 – ε

2.2

- Διακοπή ή βραχυκύκλωμα στο τύλιγμα του επαγωγικού τυμπάνου.

- Φθαρμένος συλλέκτης.

- Υπερφόρτιση ή όχι σωστή μετάθεση των ψηκτρών από την ουδέτερη ζώνη.

- Ψήκτρες πολύ σκληρές ή πολύ μαλακές.