Θέμα 2o

2.1  Στον πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται στην Στήλη Α τα χαρακτηριστικά στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα κάθε κινητήρα συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) και στη Στήλη Β η περιγραφή κάθε χαρακτηριστικού στοιχείου. Να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5 από τη Στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε, στ της Στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

| Στήλη Α | Στήλη Β |
| --- | --- |
| - Ονομαστική Ισχύς | α. είναι ο λόγος της ισχύος Ν, που μας δίνει ο κινητήρας στον άξονα του, προς την ισχύ Ν1, που παίρνει από το δίκτυο. |
| - Ονομαστική Τάση | β. είναι η ένταση που απορροφά ο κινητήρας, όταν έχει συνδεθεί σε δίκτυο με τάση ίση με την ονομαστική του και δίνει στον άξονα την ονομαστική του ισχύ. |
| - Ονομαστική Ένταση | γ. είναι η ταχύτητα περιστροφής με την οποία εργάζεται ο κινητήρας, όταν δίνει στον άξονά του την ονομαστική ισχύ και τροφοδοτείται με την ονομαστική του τάση. |
| - Ονομαστική Ταχύτητα | δ. είναι η τάση για την οποία ο κινητήρας έχει κατασκευαστεί να λειτουργεί, δηλαδή η τάση που θα πρέπει να έχει το δίκτυο που θα τον τροφοδοτήσει. |
| - Βαθμός αποδόσεως | ε. δίνεται σε KW ή HP και είναι η μεγαλύτερη ισχύς, που μπορεί να δίνει στο άξονα του ο κινητήρας συνεχώς εργαζόμενος με την ονομαστική του τάση. |
|  | στ. δίνεται σε KW και είναι η ελάχιστη τάση που θα πρέπει να έχει το δίκτυο που θα τροφοδοτήσει τον κινητήρα. |

Μονάδες 15

2.2 Να αναφέρετε ονομαστικά τις μεθόδους ρύθμισης της ταχύτητας περιστροφής των κινητήρων συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.).

Μονάδες 10