ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Θέμα 2ο

2.1

1 – β

2 – γ

3 – α

4 – ε

5 – στ

2.2

Ο λόγος της ισχύος Ν, που μας δίνει ο κινητήρας συνεχούς ρεύματος στον άξονα του, προς την ισχύ Ν1 που παίρνει από το δίκτυο, ονομάζεται βαθμός απόδοσης. Η σχέση για τον υπολογισμό του βαθμού απόδοσης (η), ενός κινητήρα συνεχούς ρεύματος (Σ.Ρ.) είναι: η=ΝΝ1=ΝN+Nαπ