Θέμα 4o

Ψυκτικός θάλαμος λειτουργεί σε περιβάλλον με θερμοκρασία θ1 = 40 ⁰C. Το ορθογώνιο τοίχωμα του ψυκτικού θαλάμου, έχει μήκος 6 m, ύψος 3 m και πάχος δ = 20 cm. Η ειδική θερμική αγωγιμότητα του τοιχώματος είναι k = 0,12 kcal/h· m · ⁰C.

Να υπολογίσετε:

α) Την απόλυτη θερμοκρασία του περιβάλλοντος Τ1. (Μονάδες 5)

β) Το εμβαδόν Α της επιφάνειας του τοιχώματος του ψυκτικού θαλάμου. (Μονάδες 5)

γ) Τη θερμοκρασία θ2 εντός του θαλάμου σε βαθμούς Κελσίου. (Μονάδες 15)

Δίνεται η παροχή θερμότητας στο τοίχωμα του ψυκτικού θαλάμου  Qt=378 kcal/h

Μονάδες 25