Θέμα 4ο
Ο βορεινός τοίχος μιας αίθουσας ενός σχολείου έχει διαστάσεις, μήκος 8 m και ύψος 3 m. Ο τοίχος της αίθουσας είναι ένας συνήθης εξωτερικός τοίχος με μόνωση 5 cm και έχει δύο ανοίγματα-παράθυρα διαστάσεων, μήκος 2 m και ύψος 1 m, τα οποία είναι κατασκευασμένα από αλουμίνιο με απλά τζάμια. (Σχήμα 1)
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Σχήμα 1
Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι t1 = + 2 
Η θερμοκρασία του εσωτερικού περιβάλλοντος της αίθουσας είναι t2 = + 22 .
Ζητούνται:
α . Οι θερμικές απώλειες από αγωγιμότητα των παραθύρων. (Μονάδες 10)
β. Οι θερμικές απώλειες του καθαρού τοίχου. (Μονάδες 10)
γ. Οι συνολικές θερμικές απώλειες του τοίχου και παραθύρων. (Μονάδες 5)
Δίνεται ο πίνακας 1 τιμών του ολικού συντελεστή θερμαπερατότητας (U) διαφόρων δομικών στοιχείων.
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Πίνακας 1: Τιμές του ολικού συντελεστή θερμαπερατότητας (U) διαφόρων δομικών στοιχείων.
Μονάδες 25










image1.png
“—2m —

8m





image2.png
ANA Nepiypagn U, WimK
A SuviBng eEWTEPIXG TOIXOG Mo TouBAa, Maxoug 20 cm 2,16
2 T0iX0G OUPOUEVIV KOUPWUATWV. 2,86
3 SuVABNG EEWTEPIKOG TOIXOG HE OTEYAVO BIAKEVO >2 cm 0,79
4 Toix0g anod UneTov, 3okapia, unooTuAwpata 3,40
5 ‘Opogr) 1) anedo (AGKA QMo UNETOV), JE MAGKES Kl UYpopdvwon 2,63
8 Adnedo navw oTo xwua 1,00
7 MEOOTOIXOG, SPOpIKOG 2,87
8 AGKQ e KEPAHOOKENT) GEPICOHEVT QMO TA KEVA TWV KEPAUISIHV 326
9 MAGKQ e OTEYaV KEPGHOTKENT (HEOW HOVWTIKOU QUAAOU) 224
10| Soving cEwtepiog Toixog e povaon 5 om 058
" ToiX0Q GUPOUEVWY KOUPWHATWY, KE HOVWON 5 cm 0,63
12| Toixos ano pmetev, 5okapia, UMOOTUAGKATa e ovwon 5 cm 065
13| Opoon 1 8anebo je mhKa ono Umerov Kal e Hovwon 5 cm 061
14 Opor 1) 5aNE50 pe MAGKA AN6 UNETOV Kal e povwon 7 cm 047
15 BaneBo NGV 0T X@HA pe povwon 3 cm 0,57
16 KEpQUOOKETT OTEYAV) L HOVWON 5 M MAVW OTN TAGKA TOU UMETOV 0,66
17 KEpQuOOKENI OTEYaVI e HOVWON 7 €M Navw 0N NAGKQ TOU UMETOV 0,50
18 Kougéyata ahoupviou pe anka tapa 5,00
19 Koupiyarta ahoupuviou e SImka T{apa ke Kevo agpa 3,00

20 ZUNiva KouPGUaTa ke aNAQG Tapa 4,50

21 ZUAwa KoUPWHATa e BITAQ TLOUIA UE KEVO aEpa 2,60

2 JNVEG EMIPAVELES XWPIG uaAomivaka 3,00





