ΘΕΜΑ 2ο

Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση.

| ΣΤΗΛΗ Α |  | ΣΤΗΛΗ Β |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Σε περίπτωση διακοπής του δικτύου ΔΕΗ για την τροφοδοσία των φορτίων ανάγκης του νοσοκομείου εγκαθίστανται | α | δύο ή και περισσότεροι Μ/Σ |
| 2 | Ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ του νοσοκομείου τοποθετούνται | β | ανεμιστήρες για τεχνητό αερισμό |
| 3 | Στο υπόγειο κάτω από τον υποσταθμό του νοσοκομείου εγκαθίστανται | γ | μπάρα εξίσωσης δυναμικού |
| 4 | Στους χώρους των μετασχηματιστών του νοσοκομείου εγκαθίστανται | δ | δύο Η/Ζ |
| 5 | Όλα τα μεταλλικά μέρη των χώρων ιατρικής χρήσης συνδέονται σε | ε | καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης |

Μονάδες 25