
ΘΕΜΑ 2ο 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, 3, 4, 5, 6 από τη στήλη Α και, δίπλα, ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β, που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. 
	ΣΤΗΛΗ Α
	ΣΤΗΛΗ Β

	1
	Σε περίπτωση διακοπής του δικτύου ΔΕΗ για την τροφοδοσία των φορτίων ανάγκης του νοσοκομείου εγκαθίστανται
	α
	δύο ή και περισσότεροι Μ/Σ

	2
	Ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ του νοσοκομείου τοποθετούνται
	β
	ανεμιστήρες για τεχνητό αερισμό

	3
	Στο υπόγειο κάτω από τον υποσταθμό του νοσοκομείου εγκαθίστανται
	γ
	μπάρα εξίσωσης δυναμικού

	4
	Στους χώρους των μετασχηματιστών του νοσοκομείου εγκαθίστανται 
	δ
	δύο Η/Ζ

	5
	Όλα τα μεταλλικά μέρη των χώρων ιατρικής χρήσης συνδέονται σε 
	ε
	καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης
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2

