
ΘΕΜΑ 2ο 
Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν, γράφοντας δίπλα στον αριθμό τη λέξη Σωστό, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη Λάθος, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. 
	1
	Το βασικότερο πλεονέκτημα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι ότι αποθηκεύεται εύκολα. 

	2
	Ο ηλεκτρολόγος είναι αναγκαίος στα μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα σε 24ωρη βάση.

	3
	Τα UPS τροφοδοτούν στο νοσοκομείο τα κρίσιμα ιατρικά φορτία σε περίπτωση διακοπής.

	4
	Στο νοσοκομείο οι Μ/Σ παραλληλίζονται μεταξύ τους για λόγους ασφαλείας.

	5
	Ο πίνακας μέσης τάσης και οι γενικοί πίνακες χαμηλής στο νοσοκομείο εγκαθίστανται στον ίδιο χώρο.

	6
	Στην κατηγορία 0 (μηδέν) χώρων ιατρικής χρήσης στο νοσοκομείο ανήκουν τα χειρουργεία.

	7
	Σε περίπτωση βλάβης των UPS στο νοσοκομείο τα κρίσιμα ιατρικά φορτία τροφοδοτούνται απευθείας από το δίκτυο ανάγκης.

	8
	Το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα των Η/Ζ στο νοσοκομείο είναι τριφασικό εναλλασσόμενο με φασική τάση 230V και πολική τάση 400V, συχνότητας 50Hz.

	9
	H κεντρική μονάδα UPS τοποθετείται συνήθως στην ταράτσα του νοσοκομείου.

	10
	Ο φωτισμός ασφαλείας στο νοσοκομείο είναι ένα από τα κυριότερα φορτία ανάγκης.
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