ΘΕΜΑ 2ο

Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση γράφοντας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί (π.χ. 1-δ, 2-α κλπ.):

1.Κάτω από το δάπεδο του κάθε Μ/Σ υπάρχει:

α. ειδικός ανεμιστήρας

β. λεκάνη συλλογής λαδιού

γ. σχάρα καλωδίων

δ. σύστημα πυρόσβεσης.

2. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος στο νοσοκομείο γίνεται αυτόματη μεταγωγή στα UPS σε χρόνο:

α. μικρότερο από 0,5 ώρα

β. μικρότερο από 5 δευτερόλεπτα

γ. μικρότερο από 0,5 δευτερόλεπτα

δ. μικρότερο από 0.5 λεπτά

3. Στο νοσοκομείο τοποθετούνται ρελέ διαφυγής στα κυκλώματα φωτισμού και πριζών σε ιατρικούς χώρους κατηγορίας:

α. 1 και 2

β. 0 και 2

γ. 0, 1 και 2

δ. 0 και 1

4.Η εγκατάσταση τηλεφώνων - δεδομένων (data) του νοσοκομείου εξασφαλίζει:

α. τηλεφωνική επικοινωνία

β. μετάδοση και λήψη δεδομένων

γ. συνεργασία με το σύστημα αναζήτησης προσώπων

δ. όλα τα παραπάνω

5.Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος τα Η/Ζ πρέπει να έχουν ξεκινήσει το πολύ μέσα σε:

α. 15 sec

β. 15 min

γ. 1,5 ώρα

δ. 15 ώρες

Μονάδες 25