
ΘΕΜΑ 2ο 
Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση γράφοντας τον αριθμό της ερώτησης και δίπλα το γράμμα που αντιστοιχεί (π.χ. 1-δ, 2-α κλπ.):
1.Κάτω από το δάπεδο του κάθε Μ/Σ υπάρχει:
α. ειδικός ανεμιστήρας
β. λεκάνη συλλογής λαδιού
γ. σχάρα καλωδίων
δ. σύστημα πυρόσβεσης.
2. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος στο νοσοκομείο γίνεται αυτόματη μεταγωγή στα UPS σε χρόνο:
α. μικρότερο από 0,5 ώρα
β. μικρότερο από 5 δευτερόλεπτα
γ. μικρότερο από 0,5 δευτερόλεπτα
δ. μικρότερο από 0.5 λεπτά
3. Στο νοσοκομείο τοποθετούνται ρελέ διαφυγής στα κυκλώματα φωτισμού και πριζών σε ιατρικούς χώρους κατηγορίας:
α. 1 και 2
β. 0 και 2
γ. 0, 1 και 2
δ. 0 και 1

4.Η εγκατάσταση τηλεφώνων - δεδομένων (data) του νοσοκομείου εξασφαλίζει: 
α. τηλεφωνική επικοινωνία
β. μετάδοση και λήψη δεδομένων
γ. συνεργασία με το σύστημα αναζήτησης προσώπων
δ. όλα τα παραπάνω
5.Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος τα Η/Ζ πρέπει να έχουν ξεκινήσει το πολύ μέσα σε:
α. 15 sec 
β. 15 min
γ. 1,5 ώρα
δ. 15 ώρες
Μονάδες 25
2

