
ΘΕΜΑ 2ο 
Να γράψετε στο τετράδιό σας τους αριθμούς 1, 2, από τη στήλη Α και, δίπλα, τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β, που δίνουν τη σωστή αντιστοίχιση. 
	ΣΤΗΛΗ Α
	ΣΤΗΛΗ Β

	1
	Σε περίπτωση βλάβης του ενός Η/Ζ
	α
	οι κινητήρες πρέπει να τεθούν σε λειτουργία  σταδιακά.

	2
	Η παρουσία του ηλεκτρολόγου σε μεγάλα κτιριακά συγκροτήματα είναι πιο αναγκαία επειδή 
	β
	πρέπει να εξασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

	3
	Μέσω των UPS 
	γ
	τροφοδοτείται ο γενικός πίνακας μέσης τάσης.

	4
	Σε περίπτωση λειτουργίας των Η/Ζ
	δ
	καλύπτονται τα κρίσιμα φορτία ιατρικού εξοπλισμού.

	5
	Από το δίκτυο της εταιρείας διανομής ηλεκτρικής ενέργειας  (πχ. ΔΕΗ) 
	ε
	οι κινητήρες των κλιματιστικών μονάδων του νοσοκομείου δεν επιτρέπεται να λειτουργούν.
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