Θέμα 2ο

2.1 Να γράψετε τον αριθμό κάθε μίας από τις παρακάτω προτάσεις και δίπλα στον αριθμό, το γράμμα που αντιστοιχεί στη σωστή απάντηση:

1. Σε υπόγεια δίκτυα φυσικού αερίου ή τμήματα αυτών, εγκατεστημένα σε περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα εργασιών εκσκαφής ή κυκλοφορία βαρέων οχημάτων, πρέπει να χρησιμοποιούνται απαραίτητα:

α. χαλυβδοσωλήνες	β. χαλκοσωλήνες	γ. πλαστικοί σωλήνες

2. Σε περίπτωση εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, για εξωτερική διάμετρο χαλκοσωλήνα 100 mm το ελάχιστο πάχος τοιχώματος είναι:

α. 1,5 mm	                          β. 2,0 mm	                  γ. 2,5 mm

3. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου των πολυκατοικιών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα:

α. 500 mbar	                          β. 100 mbar	                   γ. 400 mbar

Μονάδες 9

Όδευση μέσα από τοίχο

2.2 Στη παρακάτω εικόνα απεικονίζεται η είσοδος σωλήνωσης αερίου σε κτίριο πάνω από το έδαφος. Να γράψετε τους αριθμούς 1, 2, 3, 4 από τη στήλη Α και δίπλα ένα από τα γράμματα α, β, γ, δ, ε της στήλης Β που δίνει τη σωστή αντιστοίχιση. Σημειώνεται ότι ένα γράμμα από τη στήλη Β θα περισσέψει.

| ΣΤΗΛΗ Α | ΣΤΗΛΗ Β |
| --- | --- |
| 1 | α. Διηλεκτρικός (μονωτικός) σύνδεσμος |
| 2 | β. Βαλβίδα εκτόνωσης πίεσης |
| 3 | γ. Σωλήνας σύνδεσης με αντιδιαβρωτική προστασία |
| 4 | δ. Μετρητής αερίου |
| ε. Κεντρική αποφρακτική βαλβίδα |

Μονάδες 16